西宁市中央(省级)生态环境保护督察整改任务销号情况公示表

| 整改任务概述 | 西宁市突出生态环境问题整改措施清单第3项：农村生活污水收集处理短板依然突出。西纳川河是湟水河一级支流，沿线上五庄镇拉尔宁、北纳等村以及拦隆口镇大部分村庄生活污水未收集处理随沟渠排入西纳川河。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | # 西宁市湟中区人民政府 |
| 整改目标 | # 积极谋划项目，解决农村生活污水问题 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | 整改措施：结合实际，加快实施农村生活污水处理设施改造及截污纳管工程，加强设施运行管理，消除生活污水直排入河现象，确保达标排放。 目标完成情况：一是计划实施拦隆口镇10个村（麻子营村、后河村、伯什营村、图巴营村、泥隆台村、泥隆口村、前庄村、上庄村、中庄村、东拉科村）的项目已取得可研批复，并纳入国家（省级）项目库，上五庄镇4个村（友爱村、红林村、合尔营村、合尔盖村）可研已编制完成，并纳入国家（省级）项目库。二是于2025年1月12日编制完成《上五庄镇驻军部队生活污水整治工程污水管网施工方案》，通过截污纳管形式解决污水直排问题，共铺设管道500米（DN400波纹管390米，DN400无缝钢管80米，DN400PE管30米），接通至西纳川污水主管网，于2025年1月23日完成施工，污水直排及形成的黑臭水体问题已解决。 |
| 公示日期 | # 2025年2月11日至2025年2月24日 |
| 监督电话 | #### 0971-2232340 |