## 双随机抽查情况统计表
附表
西宁市湟中区生态环境综合行政执法大队2021年第二季度污染源“双随机”抽查情况统计表
填报单位：西宁市生态环境局湟中区生态环境局 填报日期：2020年9月7日
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 抽查时间 | 抽查人员 | 检查情况及存在的问题 | 整改措施或要求 | 信息公开
1 | 西宁市湟中区江源给排水有限责任公司湟中区污水处理厂 | 湟中区西堡镇葛一村 | 20210426 | 丁启云 韩丰邦 | 经现场检查，西宁市湟中区江源给排水有限责任公司湟中区污水处理厂一期二期正常运行，目前一期二期日均共处理 6000 吨，配套环保设施正常运行，在线数据传输正常，废水处理设施正常运行，自行监测委托青海天诚检测技术有限责任公司进行检测，按照排污许可证要求，废气、废水检测均按期完成，并及时进行信息公开；进出水量、进出水水质、污泥处置、污泥去向、设备运行、出水去向台账齐全；设备检修、维护时执行事先书面报告制度，建有规范的实验室，检测技术人员全部持证上岗；已编制突发环境事件应急预案并向湟中区生态环境局备案，已建立危险废物储存库，张贴有危险废物标识，并建有台账。 | 无 | 1、公开网站：湟中区人民政府网站通知公告栏 2、公开网址：http://www.huangzhong.gov.cn/ 3、公示时间：长期
2 | 西宁南联商砼有限公司湟中分公司 | 湟中区李家山镇崖头村 | 20210507 | 易 雄严 清丁启云 | 经检查，该公司已报批环境影响评价文件及批复并已完成环保竣工验收，已编制突发环境事件应急预案并已备案，场内建有混凝土生产线 1 条，现场检查时该公司正在生产中，现场有粉料储存罐 5 个，水泥搅拌设备 1 台，混凝土运输车 25 辆，该公司生产过程中产生的固废全部回收利用，厂区修建有采取防渗漏的沉淀池 3 个，产生的废水循环利用不外排，场区地面已全部硬化并安装有 1 台雾炮降尘设备，厂区门口已建立车辆清洗平台。 | 无
3 | 青海西域青稞酒有限责任公司 | 湟中区上新庄镇阳坡村 | 20210519 | 韩丰邦 李顺虎 | 经现场检查，该公司处于停产状态。 | 无
4 | 湟中区鲁沙尔镇生活垃圾填埋场 | 湟中区鲁沙尔镇 | 20210520 | 韩丰邦 李顺虎 | 经现场检查，该公司已报批环境影响报告表，已完成项目环保竣工验收，突发环境事件应急预案已向湟中区生态环境局报备，垃圾场为湟中县塔尔寺旅游区生活垃圾处理厂，现由西宁市垃圾处理公司湟中分公司特许经营，建有处理规模为50m/d的渗滤液处理站1座，渗滤液处理采用一二级硝化、反硝化、纳滤、DTIO反渗透工艺，垃圾填埋场防渗层系上铺设渗滤液收集系统，滤液经导排系统导出后收集至渗滤液处理池，渗滤液日处理量为35-40吨，生活垃圾日处理量约134吨，渗滤液处理站运行台账、渗滤液拉运台账建立规范，渗滤液池未设置警示标识标牌，渗滤液池产生的污泥经污泥处理设施处理后拉运至垃圾场填埋，该公司已办理排污许可证，已安排污许可证要求制定自行监测方案，并安排污许可证要求对厂界废气及地下水污染物组织自行监测，持有2021年度第一、第二季度厂界地下水自行监测报告和2021年度3、4月份厂界废气监测报告。 | 无 | 1、公开网站：湟中区人民政府网站通知公告栏 2、公开网址：http://www.huangzhong.gov.cn/ 3、公示时间：长期
5 | 湟中区多巴镇生活垃圾填埋场 | 湟中区多巴镇尚什加村尼隆沟 | 20210520 | 严 清 丁启云 马玉才 | 经现场检查,多巴镇生活垃圾处理场位于多巴镇尚什加村尼隆沟，由原城乡建设和环境保护局承建于2009年，距多巴镇7公里，建于2009年，2010年投入使用，总规划占地约8.55万平方米，总库容量104万立方米，建设投资1571.23万元，设计服务年限15年，设计日处理垃圾量为201吨/天，垃圾场渗滤液池于2017年修建，垃圾场于2008年11月28日取得青环发【2008】559号环评批复、2008年12月9日取得宁环【2008】367号关于西宁市多巴垃圾场变更场址补充意见的批复；2018年10月完成垃圾场建设项目竣工环境保护验收工作；2019年1月完成垃圾场突发环境事件应急预案备案；垃圾场已取得排污许可证有效期限为2020.7.22—2023.7.21，证书编号为：91630122ma758n8t9m；西宁市垃圾处理公司湟中县分公司于2018年12月份承包垃圾场的运营至今，现场检查时垃圾处理场正常运行，垃圾场地磅损坏无法正常使用，所有运输车辆没有进行计量称重，直接运往垃圾填埋场进行填埋处理，垃圾入场登记台账建立不规范。垃圾场不定时拉运渗滤液运输至湟中区鲁沙尔镇生活垃圾填埋场处理，每次拉运19m³，渗滤液拉运台账填报至2021年5月19日，自次日之后是否拉运未做记录，现场未能提供渗滤液拉运三联单，渗滤液拉运台账不规范。 | 多巴镇生活垃圾填埋场对进出的垃圾拉运车辆进行称重登记，规范建立垃圾拉运台账，台账中必须明确垃圾出处及拉运车辆信息及重量、负责人等信息；渗滤液拉运台账也应规范建立，根据实际拉运方量规范填写拉运台账及车辆运输信息，拉运三联单应随车准备，场内也应备存；垃圾场应根据排污许可证严格落实自行监测。
6 | 青海玛斯顿商品砼有限公司 | 湟中区多巴镇小寨村 | 20210616 | 韩丰邦 李顺虎 丁启云 | 经现场检查，青海玛斯顿商品砼有限公司位于湟中区多巴镇小寨村，年产20万立方商品混凝土搅拌站建设项目生产线一条，2009年4月13日年湟中县城乡环境建设和环境保护局下达项目试生产的批复，湟建环字【2009】52号;2009年7月28日湟中县环境保护监测站出具建设项目竣工验收监测报告，湟环监字【2009】03号;于2009年9月1日由湟中县城乡建设和环境保护局下达项目竣工环境保护验收的批复。于2020年4月21日进行突发环境事件应急预案备案，备案编号(630122-2020-024-L)。现场检查时厂区道路已硬化，物料堆放已覆盖。冲洗平台正常使用，该商砼站正在生产，环保设施正常运行，未发现环境违法行为。 | 无
填表人：张志桂 联系电话：2230026 手机：

## Evaluation Warning
Spire.XLS for .NET
e-iceblue Inc. 2002-2024 All rights reserverd
Home page
https://www.e-iceblue.com
Contact US
mailto:support@e-iceblue.com
Buy Now!
https://www.e-iceblue.com/Buy/Spire.XLS.html