Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

附件

青海省湟中区拦隆口镇白崖二村地下水位

上升应急治理工程实施方案

2020年10月，我区拦隆口镇白崖二村出现地下水上升问题，直接对5户农户住房安全造成威胁，为保障群众住房安全，根据青海省水文地质工程地质环境地质调查院《西宁市湟中区拦隆口镇白崖二村地下水上升调查报告》，区自然资源局委托青海九零六工程勘察设计院编制了《青海省湟中区拦隆口镇白崖二村地下水位上升应急治理工程实施方案》。

一、项目名称

青海省湟中区拦隆口镇白崖二村地下水位上升应急治理工程

二、项目主管单位

西宁市湟中区乡村振兴局

三、项目责任单位

西宁市湟中区自然资源局

四、实施地点

西宁市湟中区拦隆口镇白崖二村

五、建设性质

新建

六、项目类别

基础设施

七、项目建设期限

2021年3月至2021年12月

八、项目建设内容及规模

主要工程为：开挖集水廊道和盲沟，反滤施工、淤泥清理、埋设南桥排水管、修建档土墙、素土回填、水泥路恢复、绿化等。

集水廊道总体设计：开挖廊道+边坡支护+垂直反滤+块石回填+水平反滤。开挖集水廊道总长143米，宽1.4米，平均深度为4.96米，开挖土方992.992立方米。

盲沟总体设计：开挖廊道+边坡支护+混凝土底座+垂直反滤+粘土压实+块石回填+水平反滤+素土回填。开挖盲沟总长为135.96米，宽度为1.4米，平均深度为4.22-4.53米，开挖方量为1879.254立方米。

九、项目投资

项目总投资95.23万元，全部为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。